INSTRUKCJA WSPÓŁPRACY RUCHOWEJ

ENEA Operator sp. z o.o.

z

…

w zakresie

stacji elektroenergetycznej

…

Zatwierdzenie instrukcji

……………………………					………………………………….

…………..…							Enea Operator sp. z o.o.

Poznań, ………...r.

1.	Postanowienia ogólne.	4

1.1.	Przedmiot i zakres instrukcji.	4

1.2.	Przeznaczenie instrukcji.	4

1.3.	Tryb aktualizacji.	4

1.4.	Przepisy i dokumenty w oparciu, o które opracowano instrukcję.	4

1.5.	Określenia stosowane w instrukcji.	5

2.	Personel ruchowy.	8

2.1.	Właściwe służby dyspozytorskie ENEA Operator sp. z o.o.	8

2.2.	Personel obsługi/energetyczny właściciela obiektu.	8

3.	Układ zasilania stacji elektroenergetycznej.	8

4.	Charakterystyka stacji elektroenergetycznej.	9

4.1.	Obwody pierwotne.	9

4.2.	Zakres telemechaniki.	9

4.3.	Aparatura zabezpieczeniowa.	11

4.4.	Konfiguracja zabezpieczeń.	11

4.5.	Blokady i sterowanie łącznikami.	11

4.6.	Regulacja i ograniczenia …	12

5.	Granice własności (eksploatacji) urządzeń.	13

6.	Współpraca ruchowa.	14

6.1.	Zakres współpracy ruchowej właściwych służb dyspozytorskich ENEA Operator sp. z o.o. i personelu obsługi/energetycznego właściciela obiektu.	14

6.2.	Obowiązki właściwych służb dyspozytorskich ENEA Operator sp. z o.o.	15

6.3.	Obowiązki personelu obsługi/energetycznego właściciela obiektu.	15

6.4.	Postępowanie w trakcie zakłóceń.	16

7.	Zasady prowadzenia ruchu urządzeń elektroenergetycznych.	18

8.	Zasady wykonywania czynności łączeniowych.	19

8.1.	Wyłączenia dla potrzeb właściciela obiektu.	19

8.1.1.	Roczny plan wyłączeń.	19

8.1.2.	Miesięczny plan wyłączeń.	19

8.1.3.	Tygodniowy plan wyłączeń.	19

8.2.	Wyłączenia dla potrzeb ENEA Operator sp. z o.o.	20

8.3.	Cel i zasady wykonywania czynności łączeniowych nieplanowanych.	20

9.	Organizacja bezpiecznej pracy na urządzeniach eksploatowanych przez ….	21

10.	Przekazywanie danych.	22

11.	Aktualizacja instrukcji.	23

12.	Załączniki.	24

# Postanowienia ogólne.

## Przedmiot i zakres instrukcji.

## Przeznaczenie instrukcji.

## Tryb aktualizacji.

## Przepisy i dokumenty w oparciu, o które opracowano instrukcję.

## Określenia stosowane w instrukcji.

Czynności łączeniowe - czynności mające na celu zmianę stanu pracy lub zmianę konfiguracji urządzeń elektroenergetycznych polegające na zwieraniu 
i rozwieraniu zestyków łączników, wkładaniu i wyjmowaniu wkładek bezpiecznikowych, zakładaniu uziemień przenośnych w celu przygotowania strefy pracy.

Linia napowietrzna, Linia napowietrzno – kablowa,  Linia kablowa – określenie nazwy linii elektroenergetycznej wynikające z jej zakwalifikowania przez służby eksploatacyjne.

Układ normalny pracy sieci - układ pracy sieci i przyłączonych źródeł wytwórczych, zapewniający najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne transportu energii elektrycznej oraz spełnienie kryteriów niezawodności pracy sieci 
i jakości energii elektrycznej dostarczanej użytkownikom sieci.

Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Operator systemu przesyłowego (OSP) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Operatywne kierownictwo – czynności realizowane przez służby ruchu związane z:

- monitorowaniem parametrów pracy określonego obszaru sieci i urządzeń,

- wykonywaniem czynności łączeniowych bądź wydawaniem poleceń ruchowych i nadzorem nad ich realizacją na określonych urządzeniach (w przypadku urządzeń będących w operatywnym nadzorze w uzgodnieniu z odpowiednią służbą dyspozytorską lub na postawie kompetencji ruchowych wynikających z zawartych umów),

- rejestrowaniem stanów pracy urządzeń,

- prowadzeniem analiz z pracy urządzeń systemu dystrybucyjnego.

Operatywny nadzór – czynności  realizowane przez służby  dyspozytorskie operatora systemu elektroenergetycznego polegające na:

- operatywnym zatwierdzaniu planów i nadzorowaniu pracy określonych elementów sieci elektroenergetycznej i jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci,

- wyrażaniu zgody na wykonanie czynności łączeniowych na określonych urządzeniach,

- wydawaniu poleceń na wykonanie czynności łączeniowych na określonych urządzeniach,

- przejmowaniu w uzasadnionych przypadkach operatywnego kierownictwa nad urządzeniami.

Personel ruchowy innych podmiotów - osoby nie będące pracownikami Enea Operator sp. z o.o., upoważnione do prowadzenia ruchu urządzeń elektroenergetycznych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Enea Operator sp. z o.o. znajdujących się w eksploatacji innych podmiotów.

Polecenie dyspozytorskie - polecenie ruchowe wydane przez służby dyspozytorskie podległemu personelowi ruchowemu związane z pracą systemu elektroenergetycznego.

Sieć przesyłowa - sieć elektroenergetyczna najwyższych i wysokich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego.

Sieć dystrybucyjna - sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego.

Służby dyspozytorskie ENEA Operator sp. z o.o. - służby upoważnione do prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej i kierowania pracą jednostek wytwórczych oraz programowania i analizowania pracy sieci dystrybucyjnej na obszarze działania Enea Operator sp. z o.o.

Telesterowanie - czynności łączeniowe wykonywane zdalnie przez personel ruchowy za pośrednictwem systemów dyspozytorskich lub lokalnych systemów sterowania.

Usterka - odstępstwo od normalnej pracy elementu sieciowego nie wymagające niezwłocznego usunięcia i nie stwarzające zagrożenia.

Personel dyżurny własny - personel dyżurny Enea Operator sp. z o.o. lub innego podmiotu obsługujący urządzenia będące własnością Enea Operator sp. z o.o. na podstawie umowy.

Zagrożenie - stan elementu sieciowego stwarzający ryzyko nieprawidłowej pracy urządzeń lub powodujący niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo obsługi 
i otoczenia.

Zakłócenie sieciowe - nieplanowe zdarzenie ruchowe powodujące przerwę w dostawie energii elektrycznej lub niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej.

Załączenie próbne – załączenie do ruchu urządzenia wyłączonego przez automatykę zabezpieczeniową.

Zdarzenie ruchowe - jakakolwiek zmiana:

- stanu pracy urządzenia, instalacji lub sieci,

- układu połączeń,

- nastaw regulacyjnych,

- nastaw sterowniczych.

Zwroty - stałe określenia obowiązujące przy wydawaniu poleceń dyspozytorskich i przekazywaniu meldunków ruchowych. W zastosowaniu do czynności łączeniowych obowiązują następujące zwroty:

- dla zmiany położenia zestyków wyłącznika lub rozłącznika –

„załączyć / wyłączyć”,

- dla zmiany zestyków odłącznika –

„zamknąć / otworzyć”,

- dla zmiany położenia noży uziemnika –

„zamknąć / otworzyć”,

- dla uziemiaczy przenośnych –

„założyć / zdjąć”,

- dla bezpieczników, -

„włożyć / wyjąć”,

- dla rozdzielnic dwuczłonowych –

„wytoczyć człon do położenia próba / wtoczyć człon do położenia praca”

- dla automatyki stacyjnej (SPZ, SZR, SCO, PZW, ARN itp.) –

„zablokować / odblokować”.

# Personel ruchowy.

## Właściwe służby dyspozytorskie ENEA Operator sp. z o.o.

## Personel obsługi/energetyczny właściciela obiektu.

# Układ zasilania stacji elektroenergetycznej.

(opis układu zasilania ze stanem łączników po stronie Enea Operator sp. z o.o. i właściciela obiektu + opis zasilania potrzeb własnych w układzie normlanym oraz rezerwowym + schemat zasilania ujmujący powiązanie urządzeń klienta z siecią Enea Operator sp. z o.o. -  jako załącznik nr 3)

# Charakterystyka stacji elektroenergetycznej.

(krótki opis, liczba turbin, moc FW, miejsce przyłączenia,  + schemat)

(dla inwestycji posiadających kompensację mocy biernej)

## Obwody pierwotne.

(krótki opis)

## Zakres telemechaniki.

(krótki opis SSiN, urządzenia (koncentratory, kanały komunikacji itp.))

Pomiary przesyłane do ENEA Operator sp. z o.o.:

Sygnalizacja przesyłana do ENEA Operator sp. z o.o.:

Sterowania przesyłane przez ENEAOperator sp. z o.o.:

## Aparatura zabezpieczeniowa.

(krótki opis)

## Konfiguracja zabezpieczeń.

(krótki opis)

## Blokady i sterowanie łącznikami.

(krótki opis)

## Regulacja i ograniczenia

(w tym zakres regulacji parametrami generacji: P, Q, U, cosφ)

# Granice własności (eksploatacji) urządzeń.

(opis wraz z zaznaczeniem na schemacie zasilania z zał. 3 – muszą być zgodne z wydanymi warunkami przyłączenia/umową przyłączeniową; + opis granicznych urządzeń z podziałem własności)

# Współpraca ruchowa.

## Zakres współpracy ruchowej właściwych służb dyspozytorskich ENEA Operator sp. z o.o. i personelu obsługi/energetycznego właściciela obiektu.

## Obowiązki właściwych służb dyspozytorskich ENEA Operator sp. z o.o.

## Obowiązki personelu obsługi/energetycznego właściciela obiektu.

## Postępowanie w trakcie zakłóceń.

(opis współpracy odpowiednich służb dyspozytorskich ENEA Operator sp. z o.o. i personelu obsługi/energetycznego właściciela obiektu w przypadku wystąpienia awarii)

# Zasady prowadzenia ruchu urządzeń elektroenergetycznych.

# Zasady wykonywania czynności łączeniowych.

## Wyłączenia dla potrzeb właściciela obiektu.

## Roczny plan wyłączeń.

## Miesięczny plan wyłączeń.

## Tygodniowy plan wyłączeń.

## Wyłączenia dla potrzeb ENEA Operator sp. z o.o.

## Cel i zasady wykonywania czynności łączeniowych nieplanowanych.

# Organizacja bezpiecznej pracy na urządzeniach eksploatowanych przez ….

(opisać czynności niezbędne dla bezpiecznego wykonania prac na urządzeniach klienta znajdujących się na terenie obiektu będącego własnością ENEA Operator sp. z o.o., zgodnie z obowiązującą Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o.)

# Przekazywanie danych.

# Aktualizacja instrukcji.

| Lp. | Data | Imię i nazwisko | Komórka organizacyjna | Zakres aktualizacji | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |

# Załączniki.

Załącznik nr 1 – Wykaz osobowy Personelu Ruchowego Departamentu Zarządzania Ruchem ENEA Operator sp. z o.o.

Załącznik nr 2 – Wykaz Personelu Obsługi/Energetycznego …

Załącznik nr 3 – Schemat zasilania ujmujący powiązanie urządzeń klienta z siecią ENEA

Operator sp. z o.o.

Załącznik nr 4 – Wzór zgłoszenia planowego wyłączenia urządzeń sieci dystrybucyjnej na potrzeby Podmiotu przyłączonego do sieci ENEA Operator sp. z o.o.

Załącznik nr 5 –  Lista sygnałów z systemu telemechaniki.

Załącznik nr 6 – Algorytm sterowań automatyk generacji w systemie dyspozytorskim SCADA CDM Poznań

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wykaz Personelu Obsługi/Energetycznego

…

| Lp. | … |  | Nr telefonu | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imię i Nazwisko | Stanowisko |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

…………………………………..

Nazwa firmy, adres, telefon email, fax

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

…………………………………

(miejscowość, data)

ZGŁOSZENIE PLANOWEGO WYŁĄCZENIA URZĄDZEŃ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NA POTRZEBY PODMIOTU PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI ENEA OPERATOR SP. Z O.O.

- Zgłaszający - nazwa i adres:

………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………..................

2.	Określenie urządzenia elektroenergetycznego, na którym będzie wykonywana praca:

………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………..................

3.	Zakres pracy:

………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………..................

4.	Przewidywany termin wykonania pracy:

a)	czas rozpoczęcia:		data ……………….………..…… godz. ……………………………

b)	czas zakończenia:		data ……………….………..…… godz. ……………………………

c)	operatywna gotowość do załączenia (minimalny czas przywrócenia elementu do pracy)							  ……………………………..

d)	typ wyłączenia, w przypadku wyłączeń kilkudobowych określony, jako codzienny 
(z codziennym przywracaniem układu do pracy) lub trwały (bez likwidacji strefy pracy):    							 ……………………………

5.	Zespół w składzie (tylko w przypadku kiedy dla wykonania prac niezbędne jest wystawienie polecenia na nadzór lub informacyjnie w przypadku konieczności wejścia na obiekt/stację należącą do  ENEA Operator sp. z o.o.):

(nazwisko, imię, numer telefonu oraz rodzaj i nr świadectwa kwalifikacyjnego)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

| Członkowie Zespołu | Rodzaj i nr świadectwa kwalifikacyjnego |
| --- | --- |

6.	Warunki i środki ochronne niezbędne do bezpiecznego przygotowania i wykonania pracy (wyłączenie, odłączenie, uziemienie, zablokowanie automatyki lub zabezpieczeń itp.):

………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………..................

7.	Sprzęt specjalistyczny używany w czasie prac (np. dźwig, podnośnik, itp.):

………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………..................

Oświadczam, że zgłaszający znajduje się w wykazie personelu załączonego do IWR oraz jest upoważniony do kontaktu w sprawie wyłączeń planowych.

…………………………………………………

(pieczątka i podpis)